# **Guida per utilizzo modulo di segmentazione automatica 3D Slicer**

Dopo aver seguito le istruzioni per l’installazione del modulo, l’estensione è pronta per l’utilizzo.

1. Caricare le sequenze MRI su 3D Slicer, assicurandosi che siano presenti le 4 modalità
2. Selezionare il modulo MyModules -> **CUSTOM INFERENCE MODEL** dalla lista dei moduli
3. Il modello richiede i 4 volumi in input. Per ogni input richiesto, selezionare il relativo volume già importato in Slicer
4. Nella sezione “Model”, cliccare e selezionare la cartella dei modelli scaricata in precedenza da Google Drive
5. Immagine che contiene testo, schermata, numero, Carattere

   Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.Cliccare sul pulsante “Confirm Selection”
6. Cliccare sul pulsante “Run Skullstripping” e attendere il termine dell’operazione
7. Cliccare sul pulsante “Run Preprocessing” e attendere il termine dell’operazione
8. Cliccare sul pulsante “Run Inference” e attendere il termine dell’operazione
9. Al termine, le maschere saranno visualizzate e sarà possibile gestirle come oggetti di segmentazione 3D Slicer (modifiche, export, ecc)